### УТВЕРЖДЕНА

### Решением Совета депутатов

муниципального образования

«Селянское»  №  10

от « 15  »  марта          2016г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Селянское»

на 2016-2026 годы

п. Фоминский

2016 год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Селянское» на 2016 – 2026 годы (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы | - Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация МО «Селянское» |
| Разработчик программы | Администрация МО «Селянское» |
| Цель программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых услуг, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан |
| Задачи программы | – обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства; – обеспечение надежности и энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями; – обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; – обеспечение повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; |
| Важнейшие целевые показатели программы | - Критерии доступности для населения коммунальных услуг. - Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса). - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса. - Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения. - Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях). - Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.). - Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования- 10920,00 тыс.руб. Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников и областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг); – улучшение экологической ситуации; – создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; – снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МО «Селянское» |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

Муниципальное образование Селянское Вилегодского муниципального района Архангельской области образовано 1 января 2006 года.

Устав Селянского сельского поселения Архангельской области разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, определяет правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления, роль жителей сельского поселения в осуществлении народовластия. Дата регистрации Устава -   24.11.2005г.,26.05.2010г (новая редакция).

Селянское сельское поселение расположено в границах муниципального образования «Вилегодский район» Архангельской области. Административным центром сельского поселения является п. Фоминский. На территории сельского поселения, расположено 11 населенных пунктов. Численность населения на 1.01.2016 г. составляет 1546 человек.

Селянское поселение находится в стороне от трассы регионального значения. Дорожная сеть до границ поселения и внутри поселения развита достаточно. Имеется автомобильная связь с районным и областным центрами.

В связи с большим износом оборудования и ветхостью сетей энергоресурсов становится невозможным перспективное развитие Селянского поселения, а также экономия существующих энергоресурсов.

- Поэтому требуется рациональное использование энергоресурсов, их строгий учет и обновление систем коммунальной инфраструктуры в целом по муниципальному образованию.

2.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На данный момент в муниципальном образовании «Селянское» во всех населенных пунктах отсутствует централизованное водоснабжение.

В муниципальном образовании «Селянское» организовать единую систему водоснабжения невозможно. В каждом населенном пункте свои местные источники водоснабжения. В п. Сорово имеется скважина и водонапорная башня.

В остальных населенных пунктах, в связи с малочисленностью населения, источником водоснабжения являются колодцы и родники, а также используется вода из открытых водоемов.

Протяженность водопроводных сетей в п. Сорово составляет 1151 м.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Наличие ЗСО 1 пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина б/н, п. Сорово | 1983 | 0,240 (по тех. характеристикам насоса) | Глубинный насос ЭЦВ-6-10-80 | имеется |

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность, кВт |  |
| Водозаборная скважина б/н п. Сорово | ЭЦВ-6-10-80 | 10,0 | 80 | 6,0 | ≥ 70 |

Станция очистки и подготовки воды на территории муниципального образования «Селянское» отсутствует.

На территории муниципального образования «Селянское» водоснабжение осуществляется водозабором из артезианской скважины в п. Сорово. В составе водозаборного узла используется глубинный насос. Характеристика насоса представлена в таблице 1.2.

Общая протяженность водопроводных сетей в п. Сорово – 1151 м.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование населенного пункта | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Сорово | 1151м, Диаметр 25 - 150 мм | Сталь, чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8 |

Давление в водопроводной сети составляет 1,7 атмосферы. Износ водопроводных сетей составляет 15%. Состояние хорошее.

Основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования «Селянское» являются:

1. Отсутствие сооружений очистки и подготовки воды.

2. Несовершенство технологий.

3. Отсутствие резервного источника водоснабжения в п. Сорово.

На территории муниципального образования «Селянское» отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

2.1.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Система водоотведения в муниципальном образовании «Селянское» Вилегодского муниципального района отсутствует. В населенных пунктах в муниципальном образовании существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

2.1.3. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В муниципальном образовании «Селянское» централизованное теплоснабжение осуществляется в п. Сорово и п. Фоминский. Источником теплоснабжения является 3 котельных, обеспечивающих тепловой энергией жилые и общественные здания: 6 жилых домов, больница, амбулатория , аптека, КЦСО, школа, дом Культуры, пожарная часть, детский сад  в п. Сорово, здание администрации, библиотеки, ФАПа. Теплоснабжающей организацией на территории поселения является: ООО «ЖКХ Регион». В остальных населенных пунктах поселения используется в основном печное отопление.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей – 95/70ºС, обусловлен режимом работы котельных, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Котельные не оснащены приборами учета тепловой энергии. Необходимо предусмотреть на перспективу оборудование котельных и всех потребителей приборами учета отпущенной / принимаемой тепловой энергии.

Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1868,0 п. м, из которых протяженность подземной прокладки 1868,0 п. м (100 %). Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по зависимой схеме теплоснабжения.

Источником централизованного теплоснабжения является 3 котельных: Котельная Верхняя  п.. Сорово, установленной мощностью 0,44 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 0,1 Гкал/ч. Вид топлива – Дрова. Тепловые сети от котельной диаметром 50÷219 мм, протяженностью 500 п.м. Отопление административно-общественных зданий.

Котельная Нижняя  п.. Сорово, установленной мощностью 0,8 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 0,1 Гкал/ч. Вид топлива – Дрова. Тепловые сети от котельной диаметром 50÷219 мм, протяженностью 434 п.м. Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов.

Котельная Администрации ,.Библиотеки, ФАП. п. Фоминский, установленной мощностью 0,1 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 0,003 Гкал/ч. Вид топлива – Дрова. Отопление административно-общественных зданий, в остальных населенных пунктах – печное.

Основными факторами, отрицательно влияющими на теплоснабжение населения поселения являются:

– износ оборудования котельных и тепловых сетей;

– недостаток средств измерения и регулирования;

– высокие потери тепла от потребляемого количества;

– отсутствие резервных котлов;

–отсутствие водоподготовки, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

– ветхая изоляция тепловых сетей, работающих более 35 лет.

В связи с высоким износом тепловых сетей и оборудования котельных, для снижения аварийности и потерь теплового носителя в Программу необходимо включить мероприятия по замене наиболее изношенных и аварийных участков тепловых сетей и изношенного оборудования котельных (насосы, котлы).	.

2.1.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Селянского сельского поселения осуществляется от сетей, находящихся на балансе администрации муниципального образования «Селянское», эксплуатирующая организация – ОАО «Архоблэнерго».

Электрические сети 10 и 0,4 кВ выполнены воздушными линиями, основная масса голым проводом через трансформаторные подстанции. Электроснабжение осуществляется  от трансформаторных подстанций в п. Фоминский - две по 250 кВ и 1 на 200 кВ, в п. Сорово – две по 250 кВ.

В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по линиям электропередачи, износ, старение и технологическая отсталость энергетического оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура топливно-энергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики будет осуществляться в следующих направлениях:

- реализация инвестиционных проектов в сфере генерации электроэнергетики района;

- ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, доступность подключения независимых производителей электроэнергии к распределительным сетям;

- повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы энергооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Селянское» (далее МО «Селянское») расположено в северо-восточной части муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» и граничит:

на юге – востоке с муниципальным образованием «Ильинское»,

на западе – с муниципальным образованием «Никольское»,

на востоке – с муниципальным образованием «Вилегодское»,

на севере – с территорией Ленского МР.

В состав МО «Селянское» входит 11 населенных пунктов: п. Фоминский, п. Сорово, д. Ивановская, д. Игнатовская, д. Пысья ,д. Стафоровская ,д. Тырпасовская, д. Фоминская, д.Шихи ,с. Селяна, д. Борок.

Площадь территории МО «Вилегодское» – 180800 га.

По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального значения: «Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминск», «Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз – Развилка», «Сорово-Широкий Прилук».

Административным центром МО «Селянское» является п. Фоминский. Поселок расположен в 60 км от центра района-с. Ильинско-Подомское.

Основу экономики муниципального образования  составляет лесная и деревообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Предприятия лесной промышленности занимаются заготовкой, вывозкой и переработкой древесины, производством пиломатериалов.

В муниципальном образовании сельское хозяйство представлено 540 личными подсобными хозяйствами. Основные направления деятельности: производство молока, мяса свинины и говядины, выращивание картофеля и овощей, сбор и реализация дикорастущих грибов и ягод.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – 100 км.

- Для муниципального образования «Селянское» характерно обилие мелких населенных пунктов – деревень с низким качеством жилищного фонда и отсутствием мест приложения труда и объектов обслуживания.

3.2 Характеристика социально-экономического состояния муниципального образования

3.2.1 Демографические показатели

Численность населения на 01.01.2016 – 1546, на 01.01.2013 – 1460 человек. Экономически активное население достигает 773 чел. и на 100 % является сельским населением. Национальный состав – преимущественно русские.

Прогноз численности населения всего муниципального образования «Селянское» принят в количестве 1,7 тыс. чел.

3.2.2. Отраслевая структура экономики

Основные направления развития территории муниципального образования «Селянское основаны на анализе особенностей и проблем социально-экономического развития, а также оценки потенциала территории поселения, которые связаны, в основном, с географическим положением его территории, влияющим на использование территориально-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов.

Перспектива развития:

-создание пунктов приема и переработки дикорастущего сырья (п. Фоминский, п. Сорово);

-на территории МО существует несколько свободных производственных площадок на закрытых ранее предприятиях, которые можно в дальнейшем использовать для инфраструктурного сектора, что позволит расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

3.2.3 Трудовые ресурсы, ситуация на рынке труда и в сфере занятости

Демографические и социально-экономические факторы развития сельского поселения достаточно сильно влияют на формирование трудовых ресурсов.

Формирование трудовых ресурсов будет характеризоваться незначительным увеличением их численности за счет организации рабочих мест на новых производственных объектах и вовлечением в экономику незанятого населения собственно сельского поселения, а также трудовых мигрантов. Доля занятых в экономике предположительно увеличится. Общая численность работающего населения составит на 2035 г. 70% (к 55% на 01.01.2016 г.) от численности населения сельского поселения.

На перспективу (после 2035 г.) структура занятости населения в целом сохранится, намеченное развитие хозяйственного комплекса будет способствовать более полной занятости и увеличению доходов населения.

3.2.4 Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения сельского поселения в целях структурной перестройки экономики, обеспечить быстрые и надежные межрегиональные связи, связи с соседними муниципальными образованиями, а также внутри сельского поселения на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и перспективного развития территории.

Предусматривается развитие и совершенствование опорной транспортной сети поселения с целью обеспечения надежных сообщений с соседними муниципальными образованиями, райцентром, областным центром.

3.2.5. Строительство и инвестиции

Одной из важнейших задач в развитии муниципального образования «Селянское» является повышение качества жизни населения, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, состоянием здоровья, уровнем образования и т.д., но и жилищными условиями.

Основными принципами стратегии в области жилищного строительства являются:

- формирование благоприятной инвестиционной политики в данную сферу;

- расширение и создание новых производственных мощностей строительной базы сельского поселения для обеспечения прогнозируемых объемов жилищного строительства;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем малоимущих категорий граждан и многодетных семей.

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в сельском поселении свидетельствует о необходимости преобразования существующего жилищного фонда и поиска территорий для нового жилищного строительства. Это касается и застроенных территорий, требующих проведения работ по упорядочению застройки, а также неосвоенных еще территорий, требующих упорядочения, в границах населенного пункта.

Существующий жилищный фонд муниципального образования «Селянское» составляет около 55,0 тыс. кв.м. общей площади.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

– формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

– определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

– формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

– капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

– модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

– снижение эксплуатационных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

– улучшение качественных показателей питьевой воды;

– улучшение экологической обстановки в поселении;

– устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– снижение количества потерь воды;

– снижение количества потерь тепловой энергии;

– повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

– улучшение санитарного состояния территорий поселения;

– улучшение экологического состояния  окружающей среды.

5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источниками финансирования Программы являются:

В рамках инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса – финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации её инвестиционной программы, осуществляется представительным органом муниципального образования.

Эффективность и результаты от реализации программы:

– повышение надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

– улучшение экологической ситуации на территории МО «Селянское»;

– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

– повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов теплоснабжения, водопроводных и канализационных очистных сооружений;

– обеспечение экологической и эпидемиологической безопасности территории;

– стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг);

– обеспечение возрастающих потребностей в тепловой энергии для  перспективы нового строительства и реконструкции существующих объектов;

– повышение качества очистки и обеззараживания питьевой воды и сточных вод;

– повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами.